## Slide 1: Energieffektivisering og bruk av ny teknologi
Anders Sand
Energirådgiver NGF

## Slide 2
LCA
1,87
HNT
3,9
313

## Slide 3
1,87
3,9
LCA
=Life-cycle assessment
=den totale miljøpåvirkningen
Kg CO2-ekvivalenter fra Energi

## Slide 5
1,87
3,9
LCA
=Life-cycle assessment
=den totale miljøpåvirkningen
+0,29 skyldes annet enn energi
Kg CO2-ekvivalenter fra Energi
3,39

## Slide 6: 2010 -> 2017
1,87/3,9 = 47%
FORBEDRING PÅ 53% SIDEN 2010
Notes: Da håper jeg skapet er plassert der det skal stå!
Når NRK brukte tall fra 2010 var det svindel

## Slide 7: Bestemann
0,11

## Slide 8: Forklaring
Lys – større avling- el erstatter fossil gass
Miljøgartneriet - spillvarme
7% biogass i Lyses rør
Gardiner
Buffertanker

## Slide 9: Ny teknologi ?
Hva med den gamle ?
      Gardiner
      Isolering
      Klimastyring
      HNT

## Slide 10: Gardiner:

## Slide 14: HNT
Doble gardiner
Minst mulig glipe
Helst lufting uten åpning av gardin
Avfukting uten bruk av luker
Skygge mot utstråling
Assimilasjonsbalanse – mindre skygge v høy RF

## Slide 15: HNT
http://hnt.letsgrow.com/Hnt

## Slide 16: Ny teknologi
Ny konstruksjon ?
LED
  Mellomlys
  MR
Avfukting
Kjøling – lagring av solenergi

## Slide 17: “Winterlight Greenhouse”
10% mer lys
store glassruter på 3 x 1,67 meter.
5mm tykt
I tillegg er glasset diffust og hydrofilt på innsiden
Konstruksjonen er hvitlakkert og med gitterkontruksjon
ny gardin som er montert i siksak-form
kontrollert luftskifte
110 kilo agurk uten lys og med kun 175 kWh energiforbruk pr m2 . (420 gram/ stk. )

## Slide 18: Avfuktere
Agam
Drygair
SmarTekEnergi
Gjennestad
Vann-Gardin
Air Energy
Kubo
1 liter vann kondensert ≈ 1,8 kWh spart

## Slide 19: Har du et fuktproblem ?
M115
Logg denne
«Gem»

## Slide 20
Agam – hygroskopisk – krever varmt vann
Drygair- Enkel installasjon – fungerer bedre ved høy T
SmarTekEnergi – kan lagre varme på buffertank ? Temp?
Gjennestad ≈ vp + buffertank => 200 000 kWh spart
Vann-Gardin : Best ved høy RF og høy T; dT> 8 °C
Air&Energy : Latent varme blåses ut ?
KUBO : Regulering ?

## Slide 21: Forlenget sesong

## Slide 22: «LED it be»

## Slide 23: Topplys eller mellomlys

## Slide 24: Lønnsomhet LED
LED akkumulert kostnad over levetiden _ sammenlignet med HPS.xlsm
Notes: NÅR ; ikke hvis

## Slide 25: August 2016, Rogaland
November 2016, Rogaland
502 MOL
74 MOL

## Slide 26
1%lys ≈ 1 % vekst

## Slide 27: Det mangler 502-74=428 MOL

## Slide 28: 6 ukers belysning

## Slide 29
Kapitalkostnad 59 pr m2
Strøm i 6 uker : 40 kr pr m2
99/5,85 => 16,92

## Slide 30: Beregnet energibruk 1 år
MED LYS
Normal sesong uten lys
Ekstra avling => 32 kg ?

## Slide 32: Fyring i november uten lys
72000 kWh pr da
0,40 øre/kWh
== 30 000 kroner ?

## Slide 33: Oppsummering
Buffer
Gardiner
Avfukter
Lys
Ikke-fossil CO2
Høste solenergi
  => kjøling->
Lukka veksthus må ikke glemmes
Fremtiden er elektrisk
Norge har et forsprang
NL, ES, DK vil gå i samme retning