## Slide 1: Utredning av avrenning fra veksthussektoren i Vestfold
Liv Knudtzon og Astrid Sigaard Andersen

## Slide 2: Mål med prosjektet
Få oversikt over rutiner i gartneriene
Undersøke omfanget av avrenning
Få oversikt over eksisterende rensemetoder/ behandling av resirkuleringsvann
Hvor mye gjødsel kan spares?

## Slide 3: Spørreskjema - innhold
Generell del
  Årlig forbruk av vann og gjødsel
  Type produksjon(er)
Om dreneringsrør og avrenning
Om resirkulering
Notes: Snitt 400 l/m2/år vann og snitt gjødsel 0,7 kg/m2 og år. Potteplanter, utplantingsplanter, grønsaker og oppal.

## Slide 4: Om dreneringsrør og avrenning
2/3 mangler oversikt over dreneringsrør fra veksthusene.
Notes: 2/3 av gartnerne mangler kart over dreneringsrør fra veksthusene. Av totalarealet utgjør det mellom 70 og 80%

## Slide 5: Om resirkulering
«Alt eller ingenting» 78% av totalarealet har opplegg for resirkulering.
Små, provisoriske anlegg uten helårsdrift mangler ofte resirkulering.
Vanskelig for gartnerne å svare på hvor tett vanningsanlegget er.
God oversikt over antall returkar, dårligere oversikt over størrelse og tilstand.
Notes: Hovedarealet i Vestfold er blomster
Ca 5 liter returkar/m2 veksthusareal med resirkulering

## Slide 6: Desinfisering/rensing av returvann
Rundt halvparten har en form for rensing.
-Aqua-hort (frigivelse av kobberioner)
-UV-lys
-Fysisk membranfiltrering
-Sandfilter

## Slide 7: Hva med avrenning av næring fra anlegg med resirkulering?

## Slide 8: Orto fosfat
Notes: Målinger 1 gang per mnd feb-juni 2017, flere parametre N, P og koliforme bakterier

## Slide 9: Prøve fra bordvaskevann

## Slide 10: Prøveuttak 2018
Tre faste målepunkter i to gartnerier med resirkuleirng. Tatt prøve hver 14. dag i ett år.
14 Gartnerier i Vestfold: To uttak i 2018 fra et punkt per gartneri.

## Slide 11: Analyser
Alle prøver ble levert til analyse på Vestfold Lab.
  Ortofosfat
  Total fosfor

## Slide 12: Analysedata
Størrelsesforhold
  Veksthusgartnere arbeider med fosforkonsentrasjoner i mg/l = ppm
  Miljøavdelingen arbeider i µg/l
  1 mg/l = 1000 µg/l
Hva er det vi måler?
  Konsentrasjon
  Punktmålinger i avløp
  Hvor mye fortynnes dette?

## Slide 13: Prøvetaking et helt år!

## Slide 14: Gartneri A

## Slide 16: Gartneri B

## Slide 20: Samlet

## Slide 22: Avløpsprøver
Hvor store mengder vann fra avløp?
Målinger i avløpsrør D6
Avrenning på 1 liter/3,5 sek gir 25000 l/døgn
Avrenning på 1 liter/9 sek gir 10000 l/døgn

## Slide 23: Måling av vannmengde
Måling av antall sekunder det tar å fylle 1 litersflaske
Omregnet til liter vann per døgn
  Antar ens vannmengde gjennom døgnet
Omregnet til gram fosfor per døgn
  Antar ens vannmengde gjennom døgnet
  Antar ens fosforinnhold gjennom døgnet

## Slide 25: 14 Gartnerier i Vestfold
Prøve uttak
Et målepunkt fra hvert gartneri to tidspunkter
Mange utfordringer 

## Slide 26: Prøveuttak, 14 gartnerier i vestfold

## Slide 27: Avstand fra veksthuset

## Slide 28: Inne i veksthuset

## Slide 29: Drensrør med utløp i bekk

## Slide 30: Vannmengde i avløp

## Slide 31: Lite vann

## Slide 32: Prøveresultater
Total P og orto P fra 14 gartneriet i Vestfold

## Slide 33: Prøveresultater
Total P og orto P fra 14 gartneriet i Vestfold

## Slide 35: Erfaringer fra Danmark
https://www.odense.dk/erhverv/byggeri-og-miljoe/landbrug-og-gartnerier/gartneriprojektet

## Slide 36: Erfaringer fra Danmark
102 gartnerier i erhvervsmessig drift i Odense kommune.
Totalt veksthusareal 1500 mål
¼ av arealet er det ikke mulighet for resirkulering.

## Slide 37: Erfaringer fra Danmark
Ofte er kun gangarealet sementert, bar jord under bord.
Lekkasjer fra bord, slanger ventiler mm kan føre til diffus avrenning.

## Slide 38: Erfaringer fra Danmark
Overfylte returkar
Bordvask av rullebord

## Slide 39: Stamløsningskar mm
Manglende oppkant rundt stamløsningskar og gjødselblander

## Slide 40: Kildesporing av avløpsforhold
Ved de fleste gartneriene ble det avdekket avløpsvann som ledes rett ut i naturen via avløp eller via diffus nedsiving i grunnen.

## Slide 41: Forhøyet næring i bekker
Notes: Fra avløpsrensenlegg vil det tillates utslipp på
1,7-2,5 mg P/L

## Slide 42: Erfaringer fra Danmark
Ut fra erfaringene så langt anmoder Odense kommune om at miljøstyrelsen utarbeider nasjonale retningslinjer for gartnerienes miljøforhold.

## Slide 43: Tiltak - redusert avrenning
Hvis mulig; resirkulering i bruk på hele arealet, helst med system for desinfisering/rensing.
Rett dimensjonering av returkar
Montering av alarm for å unngå at returkar renner over
Godt vedlikehold av returkar, tetting av bord med sprekker, lekkasjer i slangeskjøter mm.

## Slide 44: Tiltak redusert avrenning
Bevissthet rundt gjødslings- og vanningspraksis.
Etablering av oppkant rundt stamløsningskar og gjødselblander
Hvis det likevel er gjødselvann på avveie, prøv å spore hvor lekkasjen kommer fra.

## Slide 45: Problemer ved resirkulering
Opphopning av salter, NaCl
  - Kan være problem ved bruk av borevann.
  Omvendt osmose for å rense borevannet, viktigst å fjerne NaCl
  Bruk av regnvann i stedet for eller i tillegg til borevann.

## Slide 46: Problemer ved resirkulering
Sopp, bakterier, virus og nematoder

## Slide 47: Ulike rensesystemer
Langsom sandfiltrering
Biofilter
UV (evt. i kombinasjon med ozon)
Kobberanlegg
Klor og hydrogenperogsyd
Oppvarming

## Slide 48: Desinfisering ved oppvarming